附件：

| 序号 | 名称 |  | 品牌 | 型号和规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力柜系统 |  | 艾特网能 | 定制 | 1台 |
| 2 | 动环监控系统 |  | 艾特网能 | BSM | 1套 |
| 3 | IT机柜系统 |  | 艾特网能 | BLITG06 | 8台 |
| 4 | 空调系统 |  | 艾特网能 | CR025 | 2台 |
| 5 | 消防系统 |  | 艾特网能 | RJ-XICK | 1台 |
| 6 | 人脸门禁一体机 |  | 海康 | DS-K1T673M （含组件） | 24台 |
| 7 | 配电柜 |  | 国产定制 | / | 9台 |
| 8 | 机房专用空调 |  | 格力 | 室内机KFR-72L（72542）FNhAa-B1JY01 室外机KFR-72W/FNhXF29-B1 | 9台 |
| 9 | 网络迁移及安装 | 临时机房搭建 | 武汉佳维科技 |  | 1项 |
|  |  | 机房设备迁到临时机房及安装调试 |  |  |  |
|  |  | 冷通道设备安装完毕后的设备回迁及调试 |  |  |  |
| 总计 |  |  | 人民币陆拾叁万捌仟元整（¥638000.00元） |  |  |